
	序号
	名称
	[bookmark: _GoBack]数量 (项)
	检测频率

	1
	接地线操作棒
	6
	1次/年

	2
	高压拉闸杆
	2
	1次/年

	3
	绝缘手套
	2
	2次/年

	4
	绝缘鞋
	2
	2次/年

	5
	高压验电笔
	2
	1次/年

	6
	安全帽
	2
	1次/年

	7
	绝缘胶垫
	1
	1次/年



